|  | МИНОБРНАУКИ РОССИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «СамГТУ») |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНА методическим советом ИДО ______________ протокол № ________ (дата) И.о. директора ИДО_______С.А. Ефимова (подпись) «______» _________________ 20____ г. |
| --- | --- |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

повышения квалификации

Безопасная эксплуатация и обслуживание 
электроустановок потребителей и электрических сетей

Самара 2024 г.

| Разработчик старший преподаватель кафедры «Техносферная безопасность и управление качеством» СамГТУ (ученая степень и (или) ученое звание, должность, структурное подразделение) СОГЛАСОВАНО: | _____ (подпись) | М.А. Кривова (И.О. Фамилия) |
| --- | --- | --- |
| начальник управления по учебно-методической и организационной работе ИДО СамГТУ, к.п.н. (ученая степень и (или) ученое звание, должность, структурное подразделение) | _____ (подпись) | О.В. Журавлёва (И.О. Фамилия) |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общая характеристика программы | стр. 4 |
| --- | --- |
| 1.1. Цель и задачи реализации программы | стр. 4 |
| 1.2. Нормативная правовая база | стр. 4 |
| 1.3. Планируемые результаты обучения | стр. 4 |
| 1.4. Категория слушателей | стр. 6 |
| 1.5. Форма и продолжительность обучения, срок освоения | стр. 6 |
| 1.6. Документ о квалификации | стр. 6 |
| 2. Организационно-педагогические условия реализации программы | стр. 6 |
| 2.1. Кадровое обеспечение | стр. 6 |
| 2.2. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение программы | стр. 7 |
| 3. Содержание программы | стр. 7 |
| 3.1. Календарный учебный график | стр. 7 |
| 3.2. Учебный план | стр. 8 |
| 4. Рабочие программы дисциплин (модулей), формы аттестации и оценочные материалы | стр. 8 |
| 4.1. Рабочая программа модуля «Обеспечение безопасного технического состояния и эксплуатации оборудования» | стр. 8 |
| 4.2. Рабочая программа модуля «Мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ при эксплуатации электроустановок» | стр.10 |
| 5. Программа итоговой аттестации | стр. 12 |
| 5.2. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение | стр. 14 |

Общая характеристика программы

## Цель и задачи реализации программы

Цель: совершенствование слушателями необходимых знаний по безопасной эксплуатации электроустановок потребителей для их практической деятельности, формирование у слушателей знаний и умений, необходимых в их профессиональной деятельности для решения профессиональных задач.

## 1.2.	Нормативная правовая база

Программа разработана на основании:

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

- приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

- приказа Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» (зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2022 № 70433);

- приказа Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757, от 12 июля 2018 г. N 548»;

- приказа Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 (ред. от 30.11.2022) «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»;

- приказа Минэнерго России от 20.05.2003 № 187 (ред. от 20.12.2017) «Об утверждении глав правил устройства электроустановок» (вместе с «Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)»;

- приказа Минтруда России от 15.12.2020 № 903н (ред. от 29.04.2022) «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

1.3. Планируемые результаты обучения

Программа направлена на приобретение профессиональных компетенций.

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для получения новых компетенций:

Таблица 1.1

| Код и наименование компетенции | Нормативный документ (название, реквизиты), на основании которого сформулирована компетенция) |
| --- | --- |
| ПК-1. Обеспечение контроля за соблюдением безопасного технического состояния и эксплуатации энергетического оборудования | - приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» (зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2022 № 70433); - приказ Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757, от 12 июля 2018 г. N 548» |
| ПК-2. Обеспечение контроля за состоянием электрооборудования жилых и общественных зданий, распределительных электрических сетей | - приказ Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757, от 12 июля 2018 г. N 548»; - приказ Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 (ред. от 30.11.2022) «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»; - приказ Минэнерго России от 20.05.2003 № 187 (ред. от 20.12.2017) «Об утверждении глав правил устройства электроустановок» (вместе с «Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)» |
| ПК-3. Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при эксплуатации электроустановок | - приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н (ред. от 29.04.2022) «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» |

Таблица 1.2

| ПК-1 |
| --- |
| Знать | Уметь | Практический опыт |
| ( нормативно-правовую базу в области эксплуатации тепловых электрических станций; - общие требования электроустановок | - применять в своей деятельности основные положения правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности; – грамотно эксплуатировать электроустановки | - уверенное владение основными положениями правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности; - применять в своей деятельности основные положения правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности; - способность прогнозировать, определять зоны повышенного техногенного риска при эксплуатации электроустановок |
| ПК-2 |
| Знать | Уметь | Практический опыт |
| - правила выполнения работ в электроустановках в соответствии с требованиями нормативных документов по электробезопасности, охране труда и пожарной безопасности | - выполнять работы в электроустановках в соответствии с инструкциями правил по электробезопасности, общей охраны труда и пожарной безопасности | - владеет правилами выполнения работ в электроустановках в соответствии с требованиями нормативных документов по электробезопасности, охране труда и пожарной безопасности; - способен обеспечивать надежную, безопасную и рациональную эксплуатацию электроустановок и содержание их в исправном состоянии; - выполняет работы в электроустановках в соответствии с инструкциями, правилами по электробезопасности, общей охраны труда и пожарной безопасности |
| ПК-3 |
| Знать | Уметь | Практический опыт |
| - правила использования средств защиты и приспособлений при техническом обслуживании электроустановок; - порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока | - правильно использовать средства защиты и приспособления при техническом обслуживании электроустановок; – соблюдать порядок содержания средств защиты; – осуществлять оказание первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока | - правильно использует средства защиты и приспособления при техническом обслуживании электроустановок; - осуществляет грамотное оказание первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока |

## 1.4. Категория слушателей

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие высшее образование.

- специалисты, руководители из числа электротехнического персонала юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм.

## 1.5. Форма и продолжительность обучения, срок освоения

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО).

Срок освоения: 40 часов, в том числе: 7,5 часа - аудиторная работа, 32 часа - самостоятельная работа, 0,5 часа на итоговую аттестацию.

Продолжительность обучения: 5 дней (не более 8 часов в день).

## 1.6. Документ о квалификации

Обучающимся, успешно освоившим программу, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

# Организационно-педагогические условия реализации программы

## Кадровое обеспечение

Реализация программы обеспечивается профессорско-преподавательским составом «СамГТУ».

Таблица 2

| ФИО преподавателя / ведущего специалиста | Специальность, присвоенная квалификация по диплому | Место работы, должность (основное место работы) | Дополнительные квалификации | Ученая степень, ученое (почетное) звание | Наименование преподаваемой дисциплины (модуля) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Яговкин Николай Германович | Радиоинженер, «Радиоэлектронные средства» | ФГБОУ ВО «СамГТУ», профессор кафедры «Техносферная безопасность и управление качеством» | к.т.н. по специальности «Охрана труда» | д.т.н., профессор | Модуль 1. Обеспечение безопасного технического состояния и эксплуатации оборудования |
| Кривова Маргарита Андреевна | Инженер, «Техносферная безопасность. Безопасность технологических процессов и производств» | ФГБОУ ВО «СамГТУ», ст.преподаватель кафедры «Техносферная безопасность и управление качеством» | - | нет | Модуль 2. Мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ при эксплуатации электроустановок. |

2.2. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение программы

Для проведения аудиторных занятий используются учебные аудитории, оснащенные техническими средствами обучения (мультимедийным и презентационным оборудованием) для представления учебной информации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью выхода в сеть Интернет и обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде СамГТУ.

Основная литература

- ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».

- ГОСТ 2.755-87 «Обозначения условные графические в электрических схемах».

- ГОСТ 21.210-2014 «Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах».

- Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи».

- Приказ Минэнерго России от 20.05.2003 № 187 (ред. от 20.12.2017) «Об утверждении глав правил устройства электроустановок» (вместе с «Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)».

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н (ред. от 29.04.2022) «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2022 № 70433).

- Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757, от 12 июля 2018 г. № 548».

- Приказ Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 (ред. от 30.11.2022) «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации».

Интернет-ресурсы

- https://www.consultant.ru

# Содержание программы

## 3.1. Календарный учебный график

ЛЗ – лекционные занятия

СР – самостоятельная работа

ИА – итоговая аттестация

Таблица 3.1

| 1 день | 2 день | 3 день | 4 день | 5 день | Итого часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛЗ (2 ч) СР (6 ч) | ЛЗ (2 ч) СР (6 ч) | ЛЗ (2 ч) СР (6 ч) | ЛЗ (1,5 ч) СР (6,5 ч) | СР (7,5 ч) ИА (0,5 ч) | 40 |

  - Учебный план

Таблица 3.2

| N п/п | Наименование дисциплины (модуля), раздела / практики (стажировки) | Всего (ч) | ЛЗ (ч) | ЛЗ (эл. ч) | ПЗ (ч) | ПЗ (эл. ч) | ЛР (ч) | СР (ч) | Форма ПА | Форма ИА | Код компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модуль 1. Обеспечение безопасного технического состояния и эксплуатации оборудования | 18 | 3 | - | - | - | - | 15 | - | - | ПК-1, ПК-2 |
| 2. | Модуль 2. Мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ при эксплуатации электроустановок | 21,5 | 4,5 | - | - | - | - | 17 | - | - | ПК-2, ПК-3 |
| 3. | Итоговая аттестация | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | Зачет | ПК-1, ПК-2, ПК-3 |
|  | Итого часов | 40 | 7,5 |  |  |  |  | 32 |  | 0,5 |  |

## Рабочие программы дисциплин (модулей), формы аттестации и оценочные материалы

## Рабочая программа модуля «Обеспечение безопасного технического состояния и эксплуатации оборудования»

    - Содержание дисциплины (модуля)

Таблица 4.1

| Наименование дисциплины, темы | Содержание дисциплины, темы | ЛЗ / ч | ПЗ / ч | ЛР / ч | СР / ч | Форма ПА / ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1. Правовые основы обеспечения безопасного технического состояния и эксплуатации энергетического оборудования | Законодательные акты в области энергетической безопасности. Нормативно-техническая документация по эксплуатации электроустановок. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. Экономические и социальные основы обеспечения безопасного технического состояния и эксплуатации энергетического оборудования. | 0,5 | - | - | 2,5 | - |
| Тема 2. Устройство электроустановок потребителей электроэнергии | Классификация электрических цепей. Разветвленные цепи. Линейные и нелинейные электрические цепи. Определения и размерности основных величин. Общие положения правил устройства электроустановок и требования, предъявляемые к ним. Буквенно-цифровые и цветовые обозначения в электроустановках. Электроснабжение и электрические сети. Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения. Заземление и защитные меры электробезопасности | 1 | - | - | 4 | - |
| Тема 3. Электрооборудование жилых и общественных зданий, распределительных электрических сетей | Вводные устройства, распределительные щиты, электрооборудование распределительных устройств в электропомещениях, распределительные пункты, групповые щитки. Внутренняя электропроводка. Внутреннее электрооборудование. Общие требования к электрическому освещению. Выполнение и защита осветительных сетей. Аварийное освещение. Внутреннее освещение. Наружное освещение. Световая реклама. Управление освещением. Осветительные приборы, электроустановочные устройства. Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений. Кабельные линии электропередач. Воздушные линии электропередач. Охранные зоны кабельных и воздушных линий. | 1 | - | - | 4 | - |
| Тема 4. Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений | Меры защиты от прямого и косвенного прикосновения. Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью, с изолированной нейтралью, с глухозаземленной нейтралью. Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях в сетях с изолированной нейтралью. Заземляющие устройства в районах с большим удельным сопротивлением земли. Заземлители. Заземляющие проводники. Главная заземляющая шина. Защитные проводники (PE-проводники). Переносные электроприемники. Передвижные электроустановки. | 0,5 | - | - | 4,5 | - |

    - Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение модуля

Для проведения аудиторных занятий используются учебные аудитории, оснащенные техническими средствами обучения (мультимедийным и презентационным оборудованием) для представления учебной информации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью выхода в сеть Интернет и обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде СамГТУ.

Основная литература

- ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».

- ГОСТ 2.755-87 «Обозначения условные графические в электрических схемах».

- ГОСТ 21.210-2014 «Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах».

- Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи».

- Приказ Минэнерго России от 20.05.2003 № 187 (ред. от 20.12.2017) «Об утверждении глав правил устройства электроустановок» (вместе с «Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)».

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н (ред. от 29.04.2022) «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2022 № 70433).

- Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757, от 12 июля 2018 г. № 548».

- Приказ Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 (ред. от 30.11.2022) «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации».

Интернет-ресурсы

- https://www.consultant.ru

  - Рабочая программа модуля «Мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ при эксплуатации электроустановок»

4.2.1. Содержание модуля

Таблица 4.2

| Наименование дисциплины, темы | Содержание дисциплины, темы | ЛЗ / ч | ПЗ / ч | ЛР / ч | СР / ч | Форма ПА / ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 5. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ | Общие требования. Ответственные за безопасность проведения работ, их права и обязанности. Порядок организации работ по наряду. Организация работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации согласно перечню. | 1 | - | - | 4 | - |
| Тема 6. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения | Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. Производство отключений. Предотвращение ошибочного или непроизвольного включения коммутационных аппаратов. Технические мероприятия при выполнении отключений в электроустановках. Вывешивание запрещающих плакатов. Проверка отсутствия напряжения и установка заземления. Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов. | 1 | - | - | 4 | - |
| Тема 7. Охрана труда при эксплуатации электроустановок | Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках. Охрана труда при осмотрах, оперативном обслуживании и технологическом управлении электроустановок. Охрана труда при производстве работ в действующих электроустановках. Охрана труда при установке заземлений в распределительных устройствах. Охрана труда при выполнении работ на генераторах и синхронных компенсаторах. Охрана труда при выполнении работ в комплектных распределительных устройствах. Охрана труда при выполнении работ на мачтовых (столбовых) трансформаторных подстанциях и комплектных трансформаторных подстанциях. Охрана труда при выполнении работ на кабельных линиях. Охрана труда при выполнении работ на воздушных линиях электропередачи. Охрана труда при проведении испытаний и измерений. Испытания электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника. Охрана труда при выполнении работ со средствами связи, диспетчерского и технологического управления. | 1 | - | - | 5 | - |
| Тема 8. Пожарная безопасность | Закон РФ «О пожарной безопасности». Пожароопасные зоны. Требования к электрооборудованию в пожароопасных зонах. Причины пожаров. Средства и установки пожаротушения и сигнализации. Организация противопожарной защиты в организации. | 1 | - | - | 2 | - |
| Тема 9. Оказание первой помощи | Последовательность оказания первой помощи. Освобождение от действия электрического тока. Оценка состояния пострадавшего. Действия с пострадавшим, находящимся в бессознательном состоянии. Транспортировка пострадавшего. Способы оживления организма при внезапной смерти. Оказание первой помощи. Искусственное дыхание. Наружный массаж сердца. Первая помощь при ранении, тепловых и химических ожогах, отравлении газами и в других случаях. | 0,5 | - | - | 2 | - |

4.2.2. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для проведения аудиторных занятий используются учебные аудитории, оснащенные техническими средствами обучения (мультимедийным и презентационным оборудованием) для представления учебной информации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью выхода в сеть Интернет и обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде СамГТУ.

Основная литература

- ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».

- ГОСТ 2.755-87 «Обозначения условные графические в электрических схемах».

- ГОСТ 21.210-2014 «Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах».

- Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи».

- Приказ Минэнерго России от 20.05.2003 № 187 (ред. от 20.12.2017) «Об утверждении глав правил устройства электроустановок» (вместе с «Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)».

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н (ред. от 29.04.2022) «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2022 № 70433).

- Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757, от 12 июля 2018 г. № 548».

- Приказ Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 (ред. от 30.11.2022) «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации».

Интернет-ресурсы

- https://www.consultant.ru

## Программа итоговой аттестации

## Содержание итоговой аттестации, форма аттестации и критерии оценивания

Итоговый контроль успеваемости осуществляется по итогам освоения программы в форме зачета (компьютерного тестирования) на проверку знаний по темам программы. Тестирование проводится с использованием ДОТ на платформе ispringmarket.ru. Тест состоит из 10 вопросов. Результаты тестирования оцениваются по 10-балльной шкале (каждый вопрос имеет один правильный ответ). Пороговое значение положительного прохождения теста – 7 баллов. «Зачтено» – обучающийся дал правильные ответы на 7 и более вопросов. «Не зачтено» – обучающийся дал правильные ответы менее чем на 7 вопросов.

Типовой образец теста (итоговая аттестация)

- Кто несет ответственность за состояние охраны труда в организации?

- главный инженер;

- ответственный за электрохозяйство;

- работник по охране труда;

- работник, выполняющий работы в электроустановках;

- работодатель.

- Что понимается под термином «электроустановка» согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 № 811?

## установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий;

## электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения;

## электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки;

- комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии.

## Для каких целей предусматривается блокировка электротехнического изделия (устройства) согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 № 811?

## исключительно в целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний;

## в целях исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением;

## в целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний.

## Какое должно быть номинальное напряжение питания погружаемых в воду осветительных приборов в установках освещения фонтанов и бассейнов?

## не более 12 В;

## не более 14 В;

## не более 20 В.

## Какое должно быть различие между светильниками аварийного освещения и светильниками рабочего освещения?

## 1) габаритами;

## наличием защитной сетки;

## конструкцией и окраской;

## знаками или окраской;

## знаками и габаритами.

## Какой цвет установлен для совмещенных нулевых защитных и нулевых рабочих проводников?

## чередующиеся продольные или поперечные полосы одинаковой ширины черного и белого цветов;

## голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах;

## черный;

## двухцветная комбинация зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах;

## черный по всей длине с голубыми метками на концах.

## Какое расстояние должно быть между доступными одновременному прикосновению проводящими частями в электроустановках до 1000 В?

## не регламентируется. Определяется удобством обслуживания;

## не менее 0,5 м;

## не менее 1 м;

## не менее 1,5 м;

## не менее 2,5 м.

## Что входит в обязанности лица, выдающего наряд, отдающего распоряжение?

## назначение ответственных за безопасность ведения работ;

## установление необходимого объема работ;

## указание правильных мер безопасности;

## подготовка рабочего места;

## определение качественного и количественного состава бригады;

## осуществление надзора за бригадой;

## проведение целевого инструктажа ответственного руководителя работ;

## оформление перерыва в работе.

## Кому предоставляется право выполнять обязанности ответственного руководителя работ?

## инженерному персоналу;

## работникам из числа электротехнологического персонала;

## работникам из числа административно-технического персонала;

## работникам из числа оперативного персонала.

## Какой плакат должен быть вывешен на приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов с ручным управлением (выключателей, отделителей, разъединителей, рубильников, автоматов) во избежание подачи напряжения на рабочее место?

## «Стой! Напряжение»;

## «Работать здесь»;

## «Не открывать! Работают люди»;

## «Заземлено»;

## «Не включать! Работают люди».

5.2. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение

Для проведения итоговой аттестации используются учебные аудитории, оснащенные техническими средствами обучения (мультимедийным и презентационным оборудованием) для представления учебной информации.

Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью выхода в сеть Интернет и обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде СамГТУ.

Основная литература

- ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».

- ГОСТ 2.755-87 «Обозначения условные графические в электрических схемах».

- ГОСТ 21.210-2014 «Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах».

- Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи».

- Приказ Минэнерго России от 20.05.2003 № 187 (ред. от 20.12.2017) «Об утверждении глав правил устройства электроустановок» (вместе с «Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)».

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н (ред. от 29.04.2022) «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2022 № 70433).

- Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757, от 12 июля 2018 г. № 548».

- Приказ Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 (ред. от 30.11.2022) «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации».

Интернет-ресурсы

- https://www.consultant.ru